## Karty pomieszczeń
Lp. | Symbol | Obraz poglądowy | ilość | Nazwa | Parametry techniczne | Wymagane dokumenty
1 | Prac.chem |  | 1 | Kompletne wyposażenie pracowni chemicznej z modułem środkowym | Wersja pracowni z kanałem środkowym zaopatrzonym w media, Kanał - moduł środkowy, ma pełnić rolę kanału zasilającego stanowiska uczniowskie i nauczycielskie w media, jak również blatu roboczego do wykonywania doświadczeń. W skład pracowni powinny wchodzić następujące pozycje: 1. Stół laboratoryjny ( demonstracyjny ) z zasilaczem DC - Biurko demonstracyjne, stół demonstracyjny wyposażone jest w 2 szafki i 1 szufladę zamykane zamkami. Posiada listwę zasilającą(przedłużacz z wyłącznikiem), zasilacz laboratoryjny prądu stałego 0-30V/5A.Blat gr. 18mm pokryty dodatkowo płytkami ceramicznymi lub laminatem HPL ( do wyboru przy złożeniu zamówienia). 2. Krzesło obrotowe dla nauczyciela – krzesło z wielofunkcyjnym mechanizmem na kółkach. Ergonomiczne. Siedzisko i oparcie tapicerowane. 3. Stolik uczniowski 3-osobowy do pracowni chemicznej rozmiar 6 (10 szt.) – Stół na stelażu metalowym, spawana konstrukcja lakierowana metodą proszkową. Blat wykonany z płyty wiórowej, pokrytej płytkami ceramicznymi lub HPL ( do wyboru przy złożeniu zamówienia) .Stół winien posiadać maskownicę na całej długości. Wymiary: 1800 x 600 x 760 mm. tolerancja +/- 2% 4. Krzesło szkolne uczniowskie rozmiar 6 (30 szt.) – Stelaż metalowy. Siedzisko i oparcie - sklejka zabezpieczona bezbarwnym lakierem ekologicznym. Kolor naturalny. Końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego 5. Kanał zasilający /moduły środkowe – kanał do prowadzenia mediów (woda), złożony z 5 modułów uczniowskich i 1 modułu dla nauczyciela, każdy wyposażony w zlew chemoodporny oraz w baterię 1-kurkową do wody. Konstrukcja stała z obudowana płytą laminowaną zabezpieczoną doklejką PCV. Blat pokryty płytkami ceramicznymi. Szerokość kanału: 600 mm, wys. 800 mm. 6. Dygestorium - standardowy wyciąg laboratoryjny wykonany z płyt wiórowych laminowanych zabezpieczonych doklejką PCV. Ściana przednia przeszklona podnoszona na zasadzie przeciwwagi (umożliwia ustawienie szyby na dowolnej wysokości). Ściana lub ściany boczne winny posiadać dodatkowe wizjery / okna. Posiada system wentylacji - wywiewny. Na przednim panelu umieszczone są dwa gniazda 230V/50Hz (kroploszczelne). Powinien zawierać zlewik chemoodporny z baterią na zimną wodę. Przybliżone wymiary : 1200 x 715 x 2100 mm tolerancja +/- 5% 7. Szafa na odczynniki chemiczne - wykonana z blachy stalowej o gr. 0,8 mm + wzmocnienia z blachy o gr. 2 mm, malowana proszkowo na kolor popielaty, RAL 7035. Posiada drzwi uchylne zamykane zamkiem 3-punktowym z pokrętłem. W dolnej części drzwi posiada otwory wentylacyjne a w daszku króciec do podłączenia do otworu kominowego lub na zewnątrz budynku. Wymiar: 900 x 440 mm x 1975 mm tolerancja +/- 2% 8. Zestaw mebli do pracowni przedmiotowej – wykonanych z płyty wiórowej laminowanej. W składzie powinno się znajdować: - segment A1 – regał 4-wnękowy zamykany parą drzwi - segment A8 – regał 4-wnękowy 1/2 zamykany - segment B4 – regał 5-wnękowy otwarty - segment B9 – regał 5-wnękowy, 3/5 zamykany - segment B7 – regał 5-wnękowy 3/5 witryna. 2/5 zamykany parą drzwi Wymiary gabarytowe każdego z segmentów (szer. x głęb. x wys.): 800 x 400 x 1850 mm tolerancja +/- 2% 9. Wózek laboratoryjny wykonany z kształtowników metalowych lakierowanych metodą proszkową, wyposażony w dwie kuwety wykonane z materiału chemoodpornego oraz kółka jezdne. wymiary (szer. x głęb. x wys.): 400 x 580 x 970 mm tolerancja +/- 2% Wymiary kuwet (dług. x szer. x głęb.): 450 x 350 x 75 mm tolerancja +/- 2%